PUER5 Sp. z o. o.,

2M Tajęcina,

36-002 Jasionka

Pismo: BP 01/2019	 Rzeszów dnia: 2019-10-23

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie zapytania ofertowego wraz ze zmianami treści zapytania

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 21-10-2019 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści zapytania ofertowego, prowadzonego zgodnie z Zasadą Konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020  na  wykonanie adaptacji lokalu dla potrzeb OWP Niepublicznego Przedszkola „Zaczarowany Domek, realizowanej w ramach projektu „Przedszkole Niepubliczne Zaczarowany Domek” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Treść wspomnianych zapytań oraz stanowisko Zamawiającego jest następujące:

Pytanie 1:

Jakie wymiary drzwi wejściowych w pozycji nr.1, można prosić o udostępnienie zestawienia stolarki drzwiowej?

Odpowiedź 1:

Wymiary drzwi zewnętrznych : 2700  x 1000 mm

Pytanie 2:

Jakie wymiary skrzydeł i jaka ilość drzwi łazienkowych, można prosić o udostępnienie zestawienia stolarki drzwiowej?

Odpowiedź nr 2:

W łazienkach mają być wykonana zabudowa drzwiowa z płyty HPL, (8 szt. drzwi łazienkowych o wymiarach  80 x 150 cm), w załączeniu poglądowe zdjęcie drzwi.

Pytanie 3:

Jaka ilość cokolików jest do położenia?

Odpowiedź 3:

Zamawiający załącza do niniejszych odpowiedzi rzut parteru, cokoliki są do położenia w pomieszczaniach: komunikacji (0.1, 0.2, 0.10, 0.19), magazyny (0.11, 0.12, 0.13), kotłownia 0.16, pom. porządkowe 0.20. W pomieszczaniach kuchni i łazienkach płytki będą również na ścianach.

Pytanie 4:

Montaż lamp oświetleniowych trzeba wykonać wraz z okablowaniem czy będzie przygotowana cała instalacja do podłączenia?

Odpowiedź 4:

Wykonawca ma wykonać całą instalację wraz z okablowaniem.

Pytanie 5:

Stelaże do toalet wc mają być podtynkowe?

Odpowiedź 5:

Stelaże do toalet wc mają być podtynkowe.

Pytanie 6:

Można prosić o udostępnienie rysunku Zagospodarowania terenu.

Odpowiedź 6:

Zamawiający nie posiada takiego rysunku. Zagospodarowanie terenu nie jest objęte zapytaniem. W punkcie dotyczącym wykonania ogrodzenia wymagane jest przygotowanie terenu do wykonania ogrodzenia oraz jego uporządkowanie wraz z wyrównaniem terenu po montażu ogrodzenia.

Dodatkowe zmiany treści zapytania wprowadzone przez Zamawiającego:

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 30.10.2019 r. do godziny 10.00 osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera.

Otwarcie nastąpi w dniu 30.10.2019 r. o godzinie 11.00

Załączniki:

- Poglądowe zdjęcie drzwi łazienkowych.

- Rzut parteru

Zamawiający